## Slide 1: Dostęp do danych programu AsService w aplikacji Asix.Evo
Notes: Slajd tytułowy

## Slide 2: Rodzaje współpracy Asix.Evo – AsService
Prezentacja stanu liczników
Sygnalizacja stanów przekroczeń limitów ostrzegawczych liczników w systemie alarmów

## Slide 3: Konfiguracja dostępu do danych AsService
Bezpośredni dostęp do bazy SQL programu AsService bez konieczności instalacji żadnych specjalizowanych modułów odczytu danych.
Ustawienie parametrów dostępu do bazy.
  Ustawienia stanowisk / Źródła danych / Ustawienia AsService = plik konfiguracyjny aplikacji AsService

## Slide 4: Dostęp do stanu liczników
Funkcja AsserviceRead
AsserviceRead (identyfikator_licznika, nazwa_pola)
Typy danych
  stan i dane konfiguracyjne liczników
  dane konfiguracyjne urządzeń
  dane ostatniego resetu licznika
Notes: Demo, pokazać: konfigurację, podpowiedzi

## Slide 5: Konfiguracja systemu alarmów
Strategia AsService
Adresacja alarmów
identyfikator_licznika.typ_limitu
, typ limitu: E, W, W2
Możliwa automatyczna generacja bazy definicji alarmów
Notes: Demo: konfiguracja systemu, generacja bazy, tabela alarmowa

## Slide 6: Aplikacje przeglądarkowe
Funkcjonalność identyczna jak w aplikacjach okienkowych
Brak specyficznej konfiguracji
Dostęp do danych za pośrednictwem serwera IIS
Tylko serwer IIS musi mieć zapewniony dostęp do serwera SQL

## Slide 7: Dokumentacja
Parametryzacja aplikacji
Rozdział: Współpraca z programem AsService
Wyrażenie i funkcje
Rozdział: Akcja AsserviceRead
System alarmów
Rozdział: Strategia AsService